Открытое акционерное общество

"МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  ИМ. В.И. КОЗЛОВА"

Опросный лист заказа трансформаторных подстанций для электроснабжения

сельскохозяйственных потребителей и небольших объектов

| № п.п. | Наименование параметра | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип подстанции | □ МТП (СТП) * |  |  | □ КТП ** |  |  |
| 2 | Защитное покрытие шкафа РУНН и узлов крепления подстанции *** (только для подстанций типа МТП, СТП) | Узлы крепления |  |  | Шкаф РУНН |  |  |
|  |  | □ только окраска |  |  | □ только окраска |  |  |
|  |  | □ только цинкование |  |  | □ цинкование с окраской |  |  |
| 3 | Мощность подстанции, кВ∙А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
|  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4 | Климатическое исполнение подстанции | У1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальное напряжение ВН, кВ | □ 6 |  |  | □ 10 |  |  |
| 6 | Тип силового трансформатора | ТМГ |  |  |  |  |  |
| 7 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | □ Y/Yo-0 |  |  | □ Δ/Yo-11 |  |  |
| 8 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН (обязательны для КТП с воздушным вводом ВН) | □ да |  |  | □ нет |  |  |
| 9 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | □ автоматический выключатель стационарный □ рубильник |  |  |  |  |  |
| 11 | Выводы отходящих линий на стороне НН | □ воздушные □ кабельные □ воздушно-кабельные |  |  |  |  |  |
| 12 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | □ автоматические выключатели стационарные □ рубильники-предохранители |  |  |  |  |  |
| 13 | Номинальные токи отходящих линий НН | 1 - |  |  | 3 - |  |  |
|  |  | 2 - |  |  | 4 - |  |  |
| 14 | Наличие и ток линии наружного освещения, А | да | 16 | 25 | □ нет |  |  |
|  |  |  | □ | □ |  |  |  |
| 15 | Наличие системы общего учета электроэнергии на вводе РУНН (счетчик с трансформаторами тока) | □ активной энергии □ активной и реактивной энергии |  |  | □ нет |  |  |
| 16 | Наличие системы учета электроэнергии в цепи наружного освещения | □ да |  |  | □ нет |  |  |
| 17 | Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |

*    - мачтовая (МТП) или столбовая (СТП) трансформаторная подстанция для установки на одной (двух) опорах.

**  - трансформаторная подстанция шкафного исполнения для установки на 4-х железобетонных приставках.

***  - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с проходными изоляторами шкафа воздушных выводов НН.

Возможно исполнение подстанции с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе.

Контактное лицо для проведения технических переговоров:

т/ф: (+375 17) 246-15-74,  (+375 17) 246-15-34        bz@metz.by; omt@metz.by