| # Опросный лист # на трансформаторные подстанции # для электроснабжения с/х потребителей КТПНД |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250 |
| 2 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| 3 | Напряжение на стороне ВН | 6 10 |
| 4 | Тип трансформатора | ТМГ ТМГСУ |
| 5 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У/Ун-0 |
| 6 | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН | РВО ОПН нет |
| 7 | Выводы на стороне НН | воздушный; кабельный; воздушно- кабельный |
| 8 | Тип вводного аппарата на стороне НН | рубильник ; автоматический выключатель |
| 9 | Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели рубильники-предохранители |
| 10 | Количество и номинальные токи отходящих линий, А | Л1- Л2- Л3- Л4- |
| 11 | Наличие общего учета электроэнергии | тип сч. |
| 12 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да (16А; 25А) нет |
| 13 | Наличие улич. учета электроэнергии | тип сч. |
| 14 | Дополнительные требования |  |

Контактное лицо для проведения технических переговоров:

Каминская Людмила Петровна

т. 246-16-50 ф 230 30 71  МЭТЗ